空调维修需求

一、采购方式
公开谈价
二、最高限价
本维修项目最高限价1.3万元。

三、投标人资格要求

1. 经国家工商行政管理机关注册并经国、地税登记的单位；
2. 投标人具有履行合同所必须的设备和专业技术能力，具有中国制冷空调行业维修安装企业能力等级证书A类Ⅱ级及以上。
四、维修内容
1、行政楼弱电间VRV空调外机中有两个压缩机，其中一个压缩机经空调维保单位检测有故障，为延长外机的运行寿命，同时保证夏季弱电间空调的正常运行，需进行更换维修。

2、A14护士站风机盘管运行异响，影响工作环境及患者休息，初步判断为电机故障产生异响，需进行进一步检查维修。

3、血透VIP透析室空调制冷效果差，初步判断为电子膨胀线圈故障，需更换维修。
4. 具体施工工艺及内容以现场踏勘为准。

五、报价表

	序号
	名称
	型号规格
	单位
	数量
	单价
	小计

	1
	特灵内电机
	Y65443c019
	台
	1
	
	

	3
	电子膨胀阀线圈
	FXFP56LVC
	个
	1
	
	

	4
	电子膨胀阀线圈
	FXFP56MMVC
	个
	1
	
	

	5
	变频压缩机
	RHXYQ14BA
	台
	1
	
	

	6
	制冷剂
	R410
	公斤
	14
	
	

	7
	人工
	
	个
	2
	
	

	8
	管理费
	
	项
	1
	
	

	9
	利润
	
	项
	1
	
	

	10
	税金
	
	项
	1
	
	

	11
	合计金额
	
	


六、有关说明
1. 维修报价表内数量为预估数量，根据工程实际使用情况按实结算。
2. 项目实施单位需遵守医院内部相关管理规定，全程须保障施工现场相关人员、第三方人员及设施设备的安全，如果在施工、拆除过程中造成设备的损坏或人员伤亡、因自身原因引起的返工损失，由中标供应商承担全部责任和相应后果。
3. 验收要求：行政楼弱电间空调制冷效果正常，新换压缩机测试正常；A14检查维修后内机运行无噪声；血透VIP透析室制冷效果恢复正常。
4. 保修期：自验收之日起1年。
5. 付款方式：施工完成验收合格后，施工单位上报结算书，采购人审计部门按规定对工程进行审计后出具最终维修审定金额，施工单位开具正规发票后支付。

