| 序号 | 项目名称 | 规格 | 单位 | 单价最高限价（元） | 数量 | 总价最高限价（元） | 品牌要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新冠核酸RNA S3 | 0.5ml*50支 | 盒 | 5000 | 19 | 95000 | 广州邦德盛或北京康彻思坦 |
| 2 | 新冠核酸RNA S6 | 0.5ml*50支 | 盒 | 500 | 19 | 9500 | 广州邦德盛或北京康彻思坦 |
| 3 | 红细胞沉降速率质控物水平1 | 4*9ml | 盒 | 2400 | 11 | 26400 | 美国伯乐 |
| 4 | 红细胞沉降速率质控物水平2 | 4*9ml | 盒 | 2400 | 11 | 26400 | 美国伯乐 |
| 5 | 阴道炎五联检质控品 | 6*0.15ml | 盒 | 180 | 62 | 11160 | 郑州安图 |
| 6 | 肝纤多项非定值质控品水平2 | 6*3mL | 盒 | 5200 | 6 | 31200 | 郑州标源或上海昆涞 |
| 7 | 肝纤多项非定值质控品水平3 | 6*3mL | 盒 | 5200 | 6 | 31200 | 郑州标源或上海昆涞 |
| 8 | 乙肝 DNA S2 | 0.5ml*50支 | 盒 | 2500 | 4 | 10000 | 北京康彻思坦 |
| 9 | 乙肝 DNA S5 | 0.5ml*50支 | 盒 | 2500 | 4 | 10000 | 北京康彻思坦 |
| 10 | 丙肝 RNA S3 | 0.5ml*50支 | 盒 | 2500 | 2 | 5000 | 北京康彻思坦 |
| 11 | 丙肝 RNA S5 | 0.5ml*50支 | 盒 | 2500 | 2 | 5000 | 北京康彻思坦 |
| 12 | 人巨细胞病毒DNA S1 | 0.5ml*20支 | 盒 | 3500 | 2 | 7000 | 北京康彻思坦 |
| 13 | 人巨细胞病毒DNA S3 | 0.5ml*21支 | 盒 | 3500 | 2 | 7000 | 北京康彻思坦 |
| 14 | 生化多项质控品（液体）水平2 | 12*3ml | 盒 | 3720 | 5 | 18600 | 美国伯乐 |
| 15 | 生化多项质控品（液体）水平3 | 12*3ml | 盒 | 3720 | 5 | 18600 | 美国伯乐 |
| 16 | 乙醇/氨质控物水平2 | 6*3ml | 盒 | 1600 | 7 | 11200 | 美国伯乐 |
| 17 | 乙醇/氨质控物水平3 | 6*3ml | 盒 | 1600 | 7 | 11200 | 美国伯乐 |
| 18 | 心肌标记质控物水平1 | 6*3ml | 盒 | 4800 | 7 | 33600 | 美国伯乐 |
| 19 | 心肌标记质控物水平3 | 6*3ml | 盒 | 4800 | 7 | 33600 | 美国伯乐 |
| 20 | 免疫学多项目质控物 | 12*1ml | 盒 | 4200 | 4 | 16800 | 美国伯乐 |
| 21 | 尿液分析物质控品 | 12*12ml | 盒 | 4320 | 4 | 17280 | 美国伯乐 |
| 22 | 艾滋病抗体I标准物质 | 4NCU/mL 10*1mL | 盒 | 880 | 4 | 3520 | 郑州标源 |
| 23 | 梅毒抗体标准物质 | 24mIU/ mL 10*0.5mL | 盒 | 250 | 8 | 2000 | 郑州标源 |
| 24 | 丙肝抗体标准物质 | 1NCU/mL 10*0.5mL | 盒 | 250 | 8 | 2000 | 郑州标源 |
| 25 | ANA均质型非定值质控品 | 6*0.2ml | 盒 | 2400 | 1 | 2400 | 上海昆涞 |
| 26 | ENA复合非定值质控品 | 6*0.2ml | 盒 | 2400 | 2 | 4800 | 上海昆涞 |
| 27 | 自身抗体非定值质控品(阴性) | 6*1mL | 盒 | 1800 | 1 | 1800 | 上海昆涞 |
| 28 | 病原体血清学多项非定值质控品(阴性) | 6*3.5mL | 盒 | 4800 | 11 | 52800 | 上海昆涞 |