
	序号
	品名
	规      格
	数量

	1
	钢膜结构伸缩篷
	1.立柱：¢76㎜*2.5㎜镀锌圆管；

2.梁：50㎜*50㎜*2.0㎜镀锌方管；

3.顶部伸缩斜撑：50㎜*30㎜*2.0㎜镀锌方管；

4.立柱伸缩斜撑：40㎜*20㎜*2.0㎜镀锌方管；

5.最低高度4500㎜*宽度9400㎜*长度7400㎜
6.底部4寸万向尼龙滚轮


	1套

	2
	灰色软膜布
	PVDF1050g
	96平米

	3
	透明软膜布
	PEFE850g（两侧离地3000㎜）
	44平米


2号门机动车入口活动式伸缩雨棚要求

[image: image1.png]



[image: image2.png]S0##x2.0

00

|76 #Rmsx 2.5

4 7kt

9400

0500 &esme

PEFE#is8S0g
[FMEA3 00D






