## Sheet1
序号 | 物资名称 | 规格 | 数量（年预估量） | 单价（最高限价，元） | 总价（元）
1 | 0.95石膏板 | 0.95 | 16 | 37 | 592
2 | 110PVC管卡 | 110MM | 5 | 4.5 | 22.5
3 | 110PVC检修口 | 110MM | 1 | 16 | 16
4 | 20PVC管 | 20MM | 99 | 5 | 495
5 | 20PVC管卡 | 20MM | 50 | 1 | 50
6 | 25PPR弯头 | 25MM | 10 | 2.5 | 25
7 | 25PVC束节 | 25MM | 50 | 0.3 | 15
8 | 25UPVC管卡 | 25 | 100 | 0.4 | 40
9 | 25UPVC空调凝水管 | 25 | 30 | 9 | 270
10 | 25UPVC三通 | 25 | 50 | 0.5 | 25
11 | 25UPVC束接 | 25 | 50 | 0.3 | 15
12 | 25UPVC弯头 | 25 | 50 | 0.5 | 25
13 | 304不锈钢大小头 | 50*40MM | 5 | 36 | 180
14 | 304不锈钢圆钢 | * | 4 | 30 | 120
15 | 32PVC管 | 32MM | 9 | 27 | 243
16 | 32UPVC三通 | 32MM | 20 | 4 | 80
17 | 32UPVC弯头 | 32MM | 50 | 3 | 150
18 | 32UPVC直接 | 32MM | 50 | 2.5 | 125
19 | 404制冷剂 | 404 | 2 | 42 | 84
20 | 40PPR外丝活节油拧 | DN40 | 1 | 63 | 63
21 | 40PPR弯头 | DN40 | 4 | 6 | 24
22 | 50PVC--S弯 | 50MM | 18 | 7 | 126
23 | 50PVC清扫口 | 50MM | 15 | 3.5 | 52.5
24 | 50PVC三通 | 50MM | 8 | 3 | 24
25 | 50PVC弯头 | 50MM | 20 | 2.5 | 50
26 | 50PVC直接 | 50MM | 10 | 1.5 | 15
27 | 75PVC三通 | 75MM | 3 | 9 | 27
28 | 75PVC伸缩节 | 75MM | 3 | 12 | 36
29 | 75竖向龙骨 | 75 | 63 | 8.5 | 535.5
30 | 75天地龙骨 | 75 | 30 | 4.8 | 144
31 | 85砖 | * | 70 | 1.4 | 98
32 | AB胶 | 80克 | 2 | 8.5 | 17
33 | LED灯管 | 16W T5 | 62 | 27 | 1674
34 | LED灯管 | 16W T8 | 60 | 20 | 1200
35 | LED灯盘 | 24W | 5 | 27 | 135
36 | LED灯片 | 24V | 60 | 15 | 900
37 | LED冷库灯 | * | 3 | 45 | 135
38 | LED球泡 | 200W | 2 | 126 | 252
39 | LED球泡 | 50W | 14 | 65 | 910
40 | LED球泡 | 9W | 20 | 14 | 280
41 | LED驱动 | 48W | 8 | 24 | 192
42 | LED筒灯 | 15W | 10 | 45 | 450
43 | LED筒灯 | 5寸 | 217 | 45 | 9765
44 | LED筒灯 | 9W | 6 | 35 | 210
45 | LED投光灯 | 30W | 3 | 95 | 285
46 | LED一体化灯连接线 | * | 5 | 5.5 | 27.5
47 | LED玉米灯泡 | 100W | 57 | 75 | 4275
48 | PPR管 | DN50 | 2 | 78 | 156
49 | PP-R管 | 25MM | 4 | 36 | 144
50 | PP-R截止阀 | 4分 | 1 | 34 | 34
51 | PPR快接活节 | DN50 | 1 | 179 | 179
52 | PPR模头 | DN50 | 1 | 35 | 35
53 | PPR内丝活节 | DN50*40 | 2 | 59 | 118
54 | PPR内丝弯头 | 6分 | 2 | 9 | 18
55 | PPR热水管 | DN40 | 1 | 85 | 85
56 | PPR束节 | 25 | 10 | 2 | 20
57 | PPR束节 | DN50 | 4 | 6 | 24
58 | PPR外丝活节油拧 | 50*40 | 2 | 85 | 170
59 | PPR外丝束节 | 6分 | 2 | 13 | 26
60 | PPR弯头 | 50MM | 6 | 7 | 42
61 | PVC45度弯头 | 75MM | 10 | 5.8 | 58
62 | PVC--S弯 | 50MM | 20 | 7 | 140
63 | PVC大小头 | 75*50MM | 20 | 5.5 | 110
64 | PVC管 | 1.2寸 | 1 | 26 | 26
65 | PVC管 | 50MM鸿雁 | 15 | 45 | 675
66 | PVC管 | 75MM | 10 | 72 | 720
67 | PVC胶水 | ml | 11 | 9 | 99
68 | PVC门弯 | 75MM | 20 | 6 | 120
69 | PVC清扫口 | 50MM | 10 | 3.5 | 35
70 | PVC三通 | 110*75MM | 1 | 12 | 12
71 | PVC三通 | 50MM | 40 | 3 | 120
72 | PVC三通 | 75MM | 10 | 9 | 90
73 | PVC束节 | 50MM | 40 | 2.5 | 100
74 | PVC束节 | 75MM | 30 | 4.5 | 135
75 | PVC弯头 | 50MM | 80 | 2.5 | 200
76 | PVC弯头 | 75MM | 10 | 6 | 60
77 | PVC斜三通 | 50MM | 20 | 3 | 60
78 | S挂钩 | M | 20 | 1.5 | 30
79 | S弯下水管 | 1.2寸 | 10 | 18 | 180
80 | T型扳手 | 10mm | 2 | 12 | 24
81 | 埃美柯过滤器 | DN25 | 5 | 47 | 235
82 | 埃美柯过滤器 | DN32 | 1 | 75 | 75
83 | 安全阀 | 4分 | 24 | 48 | 1152
84 | 安全帽 | * | 8 | 25 | 200
85 | 按钮开关 | LAY37(PBC) | 1 | 5 | 5
86 | 按钮开关 | LC3-10 | 5 | 10 | 50
87 | 白水泥 | KG | 1 | 60 | 60
88 | 白岩棉彩钢板 | 5公分 | 18.2 | 104 | 1892.8
89 | 百叶片 | M | 30 | 2.5 | 75
90 | 包边条 | * | 8 | 24 | 192
91 | 宝塔弯头 | * | 5 | 5 | 25
92 | 保温套 | * | 10 | 14 | 140
93 | 保险丝 | M | 1 | 25 | 25
94 | 抱箍 | M | 21 | 3 | 63
95 | 冰箱温度计 | G590 | 10 | 18 | 180
96 | 玻璃 | 195*595*8 | 4 | 33 | 132
97 | 玻璃 | 8mm*2.3m*3m | 1 | 30 | 30
98 | 玻璃胶 | 300ML | 126 | 18 | 2268
99 | 玻璃胶枪 | 9寸 | 1 | 15 | 15
100 | 玻璃贴膜 | * | 20 | 31 | 620
101 | 玻纤铝胶带 | * | 185 | 12 | 2220
102 | 不锈钢板折边 | 30*30*2100MM | 4 | 43 | 172
103 | 不锈钢板折边 | 50*50*2100MM | 4 | 59 | 236
104 | 不锈钢板折边 | M | 1 | 52 | 52
105 | 不锈钢抱箍/管卡 | 4分 | 2 | 1.5 | 3
106 | 不锈钢波纹软管 | 60CM | 33 | 14 | 462
107 | 不锈钢厕所门铰链 | 寸 | 14 | 45 | 630
108 | 不锈钢插销 | 14寸 | 2 | 31 | 62
109 | 不锈钢插销 | 3寸 | 20 | 6 | 120
110 | 不锈钢法兰截止阀 | DN40 | 5 | 310 | 1550
111 | 不锈钢法兰片 | 40MM | 10 | 38 | 380
112 | 不锈钢法兰片 | DN100 | 2 | 132 | 264
113 | 不锈钢浮球阀 | DN20 | 1 | 54 | 54
114 | 不锈钢管 | 304 48*3.5 | 12 | 156 | 1872
115 | 不锈钢管 | DN108 | 3 | 331 | 993
116 | 不锈钢活接头 | DN40 | 1 | 57 | 57
117 | 不锈钢加长抽屉锁 | 138-22C | 161 | 5 | 805
118 | 不锈钢铰链 | 4寸 | 6 | 18 | 108
119 | 不锈钢接水盘 | 400*400MM | 1 | 125 | 125
120 | 不锈钢开孔器 | 20MM | 1 | 10 | 10
121 | 不锈钢淋浴软管 | 1.5米 | 100 | 18 | 1800
122 | 不锈钢六角外丝 | DN50 | 3 | 29 | 87
123 | 不锈钢罗丝罗帽垫片 | 12*50MM | 15 | 3.47 | 52
124 | 不锈钢罗丝罗帽垫片 | 14*70MM | 16 | 2.5 | 40
125 | 不锈钢罗丝罗帽垫片 | 5*70MM | 20 | 1.8 | 36
126 | 不锈钢螺丝 | 8*10MM | 65 | 0.8 | 52
127 | 不锈钢螺丝 螺帽 | 8*30MM | 10 | 1.4 | 14
128 | 不锈钢螺丝 螺帽 垫圈 | * | 20 | 0.5 | 10
129 | 不锈钢双衣钩 | 6档 | 70 | 54 | 3780
130 | 不锈钢外丝 | ND25 10CM | 1 | 14 | 14
131 | 不锈钢外丝束节 | 40MM | 2 | 27 | 54
132 | 不锈钢弯头 | DN50 | 1 | 45 | 45
133 | 不锈钢下水管 | 1.2寸 | 6 | 26.67 | 160
134 | 不锈钢下水篮 | M | 1 | 12 | 12
135 | 不锈钢执手门锁 | 5CM | 11 | 130 | 1430
136 | 不锈钢执手门锁 | 撄花5930 | 1 | 186 | 186
137 | 不锈钢直接 | DN50 | 1 | 35 | 35
138 | 残疾人卫生间扶手 | M | 3 | 210 | 630
139 | 厕所门锁 | * | 2 | 26 | 52
140 | 插片式柜门锁 | * | 5 | 8 | 40
141 | 插头 | 3*10A | 2 | 5 | 10
142 | 插头 | 3*16 | 3 | 7 | 21
143 | 铲刀 | * | 3 | 8 | 24
144 | 充电电钻 | 48V | 1 | 395 | 395
145 | 充电式强光手电筒 | AK-502 | 2 | 45 | 90
146 | 抽水马桶水箱配件 | 进水阀+排水+按键 | 10 | 40 | 400
147 | 抽屉导轨 | 30CM | 15 | 18 | 270
148 | 抽屉导轨 | 40cm | 15 | 24 | 360
149 | 除胶剂 | * | 1 | 28 | 28
150 | 串心龙骨 | 38 | 13 | 6 | 78
151 | 瓷砖钻头 | 6MM | 10 | 6 | 60
152 | 磁控管 | M24FB-610A | 19 | 65 | 1235
153 | 大理石 | 1200*600MM | 1 | 340 | 340
154 | 大理石 | 300*600MM | 2 | 90 | 180
155 | 单股铜芯线 | 4平方 | 200 | 2.8 | 560
156 | 单股铜芯线 | 6平方 | 300 | 6 | 1800
157 | 单股线 | 2.5平方 | 1300 | 2.4 | 3120
158 | 弹簧 | * | 6 | 5 | 30
159 | 弹簧式开水箱龙头 | 4分 | 50 | 60 | 3000
160 | 挡水条 | * | 3.6 | 85 | 306
161 | 得力套筒扳手 | 32件套 | 1 | 270 | 270
162 | 德力西漏电开关 | 63A/3P | 1 | 95 | 95
163 | 地板钉 | 1寸 | 2 | 9 | 18
164 | 地弹簧 | * | 2 | 340 | 680
165 | 地弹簧配件 | * | 2 | 12 | 24
166 | 灯泡 | 115W | 6 | 5 | 30
167 | 灯头座 | E24 | 4 | 12 | 48
168 | 灯罩 | 19寸 | 2 | 32 | 64
169 | 电笔 | V | 1 | 3 | 3
170 | 电表 | 德力西三相1.5-6A 380V | 1 | 280 | 280
171 | 电表 | 三相四路20A380V | 2 | 195 | 390
172 | 电磁阀 | 2U-25/220V | 1 | 175 | 175
173 | 电焊合页 | * | 6 | 16 | 96
174 | 电缆线 | 2.5*6 | 35 | 48 | 1680
175 | 电缆线 | 3*4 | 30 | 21 | 630
176 | 电刨皮带 | * | 4 | 12 | 48
177 | 电热管 | 380V/6KW | 5 | 75 | 375
178 | 电热管 | 380V4KW | 20 | 35 | 700
179 | 电热管 | 9KW | 1 | 95 | 95
180 | 电容 | 2.4up | 30 | 5 | 150
181 | 电溶 | 2.5UF | 10 | 5 | 50
182 | 电视机壁挂架 | 55寸 | 17 | 45 | 765
183 | 电视机吊架 | * | 1 | 230 | 230
184 | 电视遥控器 | KK-Y378 | 100 | 27 | 2700
185 | 电源连接线 | 1.5米 | 5 | 16 | 80
186 | 电源连接线 | 3米 | 10 | 24 | 240
187 | 电子镇流器 | 36W | 29 | 25 | 725
188 | 电子镇流器 | Y2-236EAA | 1 | 98 | 98
189 | 调速开关 | * | 5 | 47 | 235
190 | 调温电烙铁 | W | 1 | 85 | 85
191 | 定向轮 | 5寸 | 10 | 56 | 560
192 | 堵漏王 | M | 175 | 8.5 | 1487.5
193 | 镀锌方管 | 4*4*2 | 78 | 20 | 1560
194 | 镀锌方管 | 5*5*2 | 72 | 35 | 2520
195 | 镀锌方管 | 8*8*2 | 49 | 51 | 2499
196 | 镀锌钢板 | 20*20*5CM | 8 | 22 | 176
197 | 镀锌内丝 | 25MM | 10 | 3.5 | 35
198 | 镀锌三通 | 4分 | 10 | 4 | 40
199 | 镀锌三通 | 6分 | 4 | 7 | 28
200 | 镀锌外丝 | 4分 | 30 | 2.5 | 75
201 | 镀锌外丝 | DN80 | 1 | 15 | 15
202 | 镀锌弯头 | 25MM | 20 | 4 | 80
203 | 镀锌弯头 | 4分 | 10 | 3.5 | 35
204 | 镀锌直节 | 20MM | 10 | 3.5 | 35
205 | 多层板 | 2CM | 15 | 330 | 4950
206 | 多功能时间控制器 | * | 1 | 25 | 25
207 | 多股软线 | 1.5平方 | 200 | 1.9 | 380
208 | 发泡剂 | 750ML | 11 | 18 | 198
209 | 法兰铜闸阀 | DN100 | 1 | 415 | 415
210 | 法兰铜闸阀 | DN65 | 1 | 950 | 950
211 | 法兰柱塞阀 | DN50 | 2 | 245 | 490
212 | 翻板下水器(铜) | * | 10 | 37 | 370
213 | 方木 | M | 9 | 50 | 450
214 | 防腐木 | 3.3*10*5CM | 6 | 77 | 462
215 | 防腐木 | 3.3*18.5CM | 6 | 148 | 888
216 | 防腐木 | 8.5*8.5CM | 4 | 155 | 620
217 | 防腐木 | 8.8*8.5CM | 12 | 155 | 1860
218 | 防滑地毯 | 1.2M*0.8M | 97 | 25 | 2425
219 | 防火门锁 | 7CM | 5 | 85 | 425
220 | 防火门锁芯 | 3CM | 10 | 14 | 140
221 | 防火泥 | * | 4 | 20 | 80
222 | 防火执手门锁 | * | 4 | 167.5 | 670
223 | 防水盒 | 86型 | 12 | 12 | 144
224 | 防水胶布 | * | 3 | 6 | 18
225 | 防水开关 | 单开 | 2 | 17 | 34
226 | 防水稳压电源 | 12V400W | 20 | 235 | 4700
227 | 防水稳压电源开关 | 24V/200W | 1 | 370 | 370
228 | 防锈漆 | 700G | 2 | 35 | 70
229 | 飞利浦LED一体化灯 | 60CM | 34 | 34 | 1156
230 | 飞利浦电子镇流器 | 36W | 12 | 32 | 384
231 | 伏利得数字万用表 | UT890D+ | 1 | 165 | 165
232 | 感应器电池盒 | M | 10 | 35 | 350
233 | 干壁钉/自攻螺丝 | 4*16MM | 1 | 44 | 44
234 | 干壁钉/自攻螺丝 | M3.5-M5 | 9 | 23 | 207
235 | 干燥过滤器 | L | 2 | 18 | 36
236 | 钢锯条 | * | 50 | 0.7 | 35
237 | 钢卷尺 | 5米 | 1 | 12 | 12
238 | 钢丝 | * | 2 | 9 | 18
239 | 钢丝管 | DN40 | 2 | 22 | 44
240 | 钢丝抛光轮 | * | 2 | 3.5 | 7
241 | 高温法兰柱塞阀 | DN25 | 1 | 148 | 148
242 | 高温球阀 | DN20 | 15 | 60 | 900
243 | 高温球阀 | DN25 | 2 | 75 | 150
244 | 高压隔膜泵 | DP-35/24V | 1 | 395 | 395
245 | 高压清洗机 | * | 2 | 850 | 1700
246 | 高压清洗机 | 1600W | 4 | 832 | 3328
247 | 高压疏水阀 | 6分 | 1 | 135 | 135
248 | 高压水枪 | * | 2 | 85 | 170
249 | 工具包 | M | 1 | 26 | 26
250 | 固化剂 | * | 3 | 9 | 27
251 | 刮板 | * | 2 | 3 | 6
252 | 硅胶垫片 | 4分 | 120 | 0.6 | 72
253 | 硅胶管 | 6*4 | 2 | 6.5 | 13
254 | 滚筒 | * | 9 | 10 | 90
255 | 含钴钻 | 10mm | 4 | 35 | 140
256 | 含钴钻 | 5MM | 10 | 12 | 120
257 | 含钴钻头 | 2.5MM | 10 | 5 | 50
258 | 含钴钻头 | 3.2MM | 10 | 7 | 70
259 | 含钴钻头 | 4.2MM | 10 | 9 | 90
260 | 含钴钻头 | 5MM | 1 | 12 | 12
261 | 焊接胶 | * | 5 | 10 | 50
262 | 焊锡丝 | M | 3 | 35 | 105
263 | 合金切割片 | 100MM | 4 | 25 | 100
264 | 蝴蝶膨胀 | 8MM | 50 | 0.55 | 27.5
265 | 护角条 | 2*2CM | 64 | 20 | 1280
266 | 黄标线漆 | 3KG | 6 | 85 | 510
267 | 黄腊管 | * | 50 | 1.8 | 90
268 | 黄沙 | * | 21 | 14 | 294
269 | 黄油枪 | 得力 | 1 | 65 | 65
270 | 活络扳手 | 10寸 | 1 | 21 | 21
271 | 活络扳手 | 12寸 | 1 | 51 | 51
272 | 机用疏通器弹簧 | * | 1 | 55 | 55
273 | 继电器 | 24V | 1 | 15 | 15
274 | 继电器 | 380V | 2 | 55 | 110
275 | 加长水龙头 | 4分 | 6 | 35 | 210
276 | 加长铜球阀 | 6分 | 5 | 65 | 325
277 | 尖嘴钳 | * | 4 | 15 | 60
278 | 减速带钉 | * | 20 | 1.4 | 28
279 | 交流接触器 | 2510/220V | 5 | 75 | 375
280 | 交流接触器 | 380VCJX2S-18 | 2 | 85 | 170
281 | 交流接触器 | CTX2-3210 | 8 | 128 | 1024
282 | 胶水 | 502 8g | 3 | 3.5 | 10.5
283 | 角阀 | 4分 | 15 | 19 | 285
284 | 角铁 | 5*5 | 2.5 | 24.5 | 61.25
285 | 脚踏冲洗阀 | * | 4 | 180 | 720
286 | 接线柱 | 2位 | 400 | 0.2 | 80
287 | 结构胶 | 590ML | 21 | 21 | 441
288 | 金属垫片 | DN100 | 2 | 11 | 22
289 | 金属垫片 | DN125 | 2 | 15 | 30
290 | 金属垫片 | DN25 | 2 | 3 | 6
291 | 进囗三角皮带 | SDE-1487 | 4 | 34 | 136
292 | 进囗三角皮带 | SPA-1090 | 12 | 38 | 456
293 | 进囗三角皮带 | SPA-1157 | 10 | 41 | 410
294 | 进囗三角皮带 | SPA-1232 | 4 | 42 | 168
295 | 进囗三角皮带 | SPA-1257 | 6 | 43 | 258
296 | 进囗三角皮带 | SPA-1320 | 2 | 45 | 90
297 | 进囗三角皮带 | SPA-1357 | 4 | 45 | 180
298 | 进囗三角皮带 | SPA-1425 | 6 | 47 | 282
299 | 进囗三角皮带 | SPA-1482 | 2 | 47.5 | 95
300 | 进囗三角皮带 | SPA-757 | 2 | 25.5 | 51
301 | 进囗三角皮带 | SPB-2410 | 2 | 113 | 226
302 | 进囗三角皮带 | SPB-2900 | 15 | 149 | 2235
303 | 进囗三角皮带 | SPE-1012 | 2 | 25 | 50
304 | 进囗三角皮带 | SPE-1900 | 4 | 46 | 184
305 | 进囗三角皮带 | SPE-940 | 2 | 24 | 48
306 | 进囗疏通器 | K-3 | 1 | 860 | 860
307 | 镜子 | 50*70CM | 2 | 45 | 90
308 | 锯片 | 25CM | 1 | 25 | 25
309 | 绝缘胶布 | 3M | 160 | 2.5 | 400
310 | 卡条 | * | 2 | 6 | 12
311 | 卡子 | * | 400 | 0.4 | 160
312 | 开关电源 | 12V/100W | 3 | 65 | 195
313 | 开启阀 | * | 1 | 24 | 24
314 | 开水箱温控 | * | 1 | 32 | 32
315 | 开水箱指示灯 | * | 2 | 9 | 18
316 | 空调挡风板 | 98CM | 1 | 58 | 58
317 | 空气开关 | 100A/4P | 1 | 125 | 125
318 | 空气开关 | 25A/3P | 1 | 126 | 126
319 | 快接垫片 | DN15 | 30 | 1.7 | 51
320 | 快速接头 | DN25 | 5 | 27 | 135
321 | 快速抢修接头 | 50MM | 4 | 80 | 320
322 | 垃圾桶锁 | * | 20 | 9.5 | 190
323 | 榔头 | * | 1 | 27 | 27
324 | 乐居不锈钢执手门锁 | * | 2 | 160 | 320
325 | 离心管道风机 | GDF2.5 | 2 | 680 | 1360
326 | 理疗灯泡 | 150W | 7 | 95 | 665
327 | 沥青冷补料 | 25KG | 15 | 72 | 1080
328 | 链条锁、 | M | 1 | 27 | 27
329 | 淋浴喷头 | * | 100 | 8 | 800
330 | 漏电开关 | 20A/2P | 4 | 140 | 560
331 | 漏电开关 | 32A/2P | 1 | 212 | 212
332 | 路灯头 | M | 3 | 195 | 585
333 | 轮椅内胎 | 24寸 | 2 | 18 | 36
334 | 轮椅实心胎 | 24寸 | 1 | 45 | 45
335 | 轮椅外胎 | 24寸 | 2 | 35 | 70
336 | 罗丝批 | 寸 | 2 | 5 | 10
337 | 螺丝螺帽平弹垫 | 16*60MM | 73 | 3.5 | 255.5
338 | 铝合金U型包边 | 5CM | 24 | 14 | 336
339 | 铝合金包角 | 2.5*2.5CM | 27 | 9.5 | 256.5
340 | 铝合金地线槽 | 5CM | 7 | 14 | 98
341 | 铝合金地线槽 | 8CM | 8 | 36 | 288
342 | 马桶盖 | M | 48 | 55 | 2640
343 | 码钉枪 | * | 1 | 105 | 105
344 | 码钉枪枪钉 | 1*0.6 | 2 | 12 | 24
345 | 迈克六角外丝 | 6分 | 30 | 3.5 | 105
346 | 梅花管 | 2.5m | 1 | 37 | 37
347 | 美工刀片 | * | 5 | 5 | 25
348 | 门拉手 | * | 1 | 27 | 27
349 | 门吸 | * | 1 | 18 | 18
350 | 闷头 | 4分 | 10 | 2.5 | 25
351 | 闷头 | 6分 | 10 | 3.2 | 32
352 | 密码锁 | * | 1 | 290 | 290
353 | 免钉胶 | * | 6 | 6 | 36
354 | 面包轮 | 2寸 | 10 | 10 | 100
355 | 灭蚊灯 | M | 4 | 90 | 360
356 | 明装箱 | 36回路 | 1 | 105 | 105
357 | 模数插座 | 3*10A | 2 | 8 | 16
358 | 母子滚筒 | * | 10 | 5 | 50
359 | 木板 | * | 3 | 230 | 690
360 | 木柄 | * | 1 | 12 | 12
361 | 木工胶 | 500G | 2 | 12 | 24
362 | 木工锯片 | 10CM | 4 | 25 | 100
363 | 木工开孔器 | 20MM | 2 | 12 | 24
364 | 耐酸耐碱四氟管 | 5*8MM | 20 | 14 | 280
365 | 内六角扳手 | 九件套 | 2 | 36 | 72
366 | 尼龙管 | ND25 | 30 | 8 | 240
367 | 尼龙管 | ND32 | 50 | 10.5 | 525
368 | 腻子粉 | * | 24 | 35 | 840
369 | 喷射阀 | * | 3 | 105 | 315
370 | 碰珠 | * | 40 | 0.7 | 28
371 | 皮管接头 | 4分 | 6 | 5.5 | 33
372 | 漆刷 | 2寸 | 7 | 2 | 14
373 | 漆刷 | 3寸 | 14 | 4 | 56
374 | 骑马卡 | 20MM | 100 | 0.5 | 50
375 | 启动器 | * | 1 | 35 | 35
376 | 气枪钢钉 | F30 | 4 | 21 | 84
377 | 墙壁插座（三孔） | R86 16A | 35 | 9.5 | 332.5
378 | 墙壁插座（四孔） | R86 25A | 1 | 24 | 24
379 | 墙壁插座（五孔） | R86 10A | 270 | 9.5 | 2565
380 | 墙壁开关（二位） | R86型 | 8 | 12 | 96
381 | 墙壁开关（三位） | R86K32 | 4 | 16 | 64
382 | 墙瓷砖 | 300*600MM | 8 | 25 | 200
383 | 切割片 | 10CM | 220 | 2 | 440
384 | 曲线锯条 | * | 10 | 6 | 60
385 | 燃气管带丝牙 | 4分 | 1 | 32 | 32
386 | 燃气管带丝牙 | 6分 | 7 | 19 | 133
387 | 绕线管 | 6MM | 2 | 12 | 24
388 | 热熔胶棒 | * | 20 | 0.9 | 18
389 | 热熔器 | * | 1 | 135 | 135
390 | 日光灯管 | T5/28W | 50 | 10 | 500
391 | 日光灯启辉器 | C10 | 100 | 2 | 200
392 | 日光灯镇流器 | 40W | 16 | 18 | 288
393 | 日光灯支架 | T8 | 16 | 28 | 448
394 | 熔断芯 | 10A | 10 | 1.5 | 15
395 | 乳胶漆 | 公斤 | 6 | 270 | 1620
396 | 软护套线 | 3*1.5平方 | 30 | 6 | 180
397 | 三角皮带 | SPB-1500 | 6 | 32 | 192
398 | 三角支架 | 30MM | 12 | 27 | 324
399 | 生料带 | * | 90 | 3 | 270
400 | 施耐德空气开关 | 16A/1P | 3 | 35 | 105
401 | 施耐德空气开关 | 32A/4P | 1 | 165 | 165
402 | 施耐德空气开关 | 40A/3P | 4 | 148 | 592
403 | 施耐德空气开关 | 63A/3P | 4 | 179 | 716
404 | 施耐德漏电开关 | 16A/4P | 1 | 325 | 325
405 | 施耐德漏电开关 | 25A/2P | 1 | 160 | 160
406 | 施耐德漏电开关 | 40A/4P | 1 | 415 | 415
407 | 施耐德漏电开关 | C65/4P | 1 | 670 | 670
408 | 十字批头 | * | 16 | 5 | 80
409 | 石笔 | * | 1 | 12 | 12
410 | 石子 | * | 3 | 15 | 45
411 | 世达罗丝批 | 6寸 | 9 | 23 | 207
412 | 手提应急灯 | * | 18 | 55 | 990
413 | 手摇疏通器 | 2.2米 | 13 | 12.69 | 165
414 | 疏通器头 | * | 1 | 35 | 35
415 | 双白岩棉瓦钢板 | 5公分 | 33.7 | 95 | 3201.5
416 | 双联台盆龙头 | * | 7 | 210 | 1470
417 | 双色铜芯线 | 16平方 | 100 | 14.3 | 1430
418 | 水泵电容 | * | 2 | 105 | 210
419 | 水不漏 | * | 50 | 8.5 | 425
420 | 水带 | 2寸 | 20 | 5.5 | 110
421 | 水带 | DN32 | 17 | 12 | 204
422 | 水泥 | 公斤 | 17 | 32 | 544
423 | 水泥钢钉 | 寸 | 1 | 8 | 8
424 | 丝杆刹车万向轮 | 4寸 | 8 | 35 | 280
425 | 丝杆万向轮 | 4寸 | 30 | 34 | 1020
426 | 丝杆万向轮 | 5寸 | 46 | 36 | 1656
427 | 四氟垫片 | 25CM | 17 | 4.5 | 76.5
428 | 松锈剂 | 400ml | 10 | 18 | 180
429 | 塑钢窗执手 | * | 1 | 9.5 | 9.5
430 | 塑钢门把手 | * | 6 | 56 | 336
431 | 塑壳断路器 | 25A | 1 | 230 | 230
432 | 塑料管 | 65CM | 1 | 18 | 18
433 | 塑料明盒 | 86型 | 85 | 2.5 | 212.5
434 | 塑料膨胀管 | 8CM | 1 | 18 | 18
435 | 塑料台盆龙头 | * | 5 | 32 | 160
436 | 塑料下水管 | 1.2寸 | 40 | 8 | 320
437 | 台盆单联龙头 | * | 39 | 74 | 2886
438 | 探测器 | LUK-400/5 | 3 | 32 | 96
439 | 陶瓷灯头 | E24 | 20 | 4.5 | 90
440 | 套筒 | 8CM | 2 | 5 | 10
441 | 贴纸 | * | 2 | 110 | 220
442 | 铁挂锁 | 38MM | 20 | 8 | 160
443 | 铁挂锁 | 75MM | 1 | 19 | 19
444 | 铁柜锁 | * | 80 | 6.5 | 520
445 | 铁链条 | 2CM | 20 | 3 | 60
446 | 铁膨胀罗丝 | 8MM | 100 | 0.77 | 77
447 | 铁膨胀螺丝 | 10mm | 135 | 1.6 | 216
448 | 铁膨胀螺丝 | 8MM | 18 | 0.9 | 16.2
449 | 铁砂纸 | 80目 | 20 | 0.8 | 16
450 | 铁丝 | 12# | 11 | 7 | 77
451 | 通开锁 | 38 | 57 | 8 | 456
452 | 铜鼻子 | 10A | 8 | 3.5 | 28
453 | 铜挂锁 | 38MM | 12 | 15 | 180
454 | 铜挂锁 | 63MM | 4 | 52 | 208
455 | 铜管 | 管径19CM | 3 | 55 | 165
456 | 铜焊条 | * | 12 | 2.5 | 30
457 | 铜缓冲管 | * | 13 | 18 | 234
458 | 铜球阀 | 1寸 | 9 | 55 | 495
459 | 铜球阀 | 4分 | 12 | 28 | 336
460 | 铜球阀 | 6分 | 13 | 52 | 676
461 | 铜锁芯 | 6.5CM | 33 | 45 | 1485
462 | 铜锁芯 | 7CM | 3 | 47 | 141
463 | 铜锁芯 | 9CM | 10 | 47 | 470
464 | 铜外丝 | 4分 | 8 | 6 | 48
465 | 铜外丝三通 | DN20 | 1 | 14 | 14
466 | 铜闸阀 | DN25 | 7 | 47 | 329
467 | 铜闸阀 | DN32 | 2 | 82 | 164
468 | 头灯 | * | 1 | 35 | 35
469 | 托盘 | M | 10 | 12 | 120
470 | 外墙涂料 | * | 1 | 390 | 390
471 | 万能胶 | 3KG | 3 | 70 | 210
472 | 万向静音轮 | 4寸 | 4 | 35 | 140
473 | 万向聚氨脂轮 | 2寸 | 4 | 9 | 36
474 | 万向重型弹力橡胶轮 | 5寸 | 5 | 56 | 280
475 | 网格带 | M | 2 | 12 | 24
476 | 微波炉变压器 | * | 6 | 130 | 780
477 | 微波炉电机 | * | 2 | 25 | 50
478 | 微波炉定时器 | * | 10 | 48 | 480
479 | 稳压电源 | 12V/100W | 5 | 72 | 360
480 | 污极棒 | 1.6 | 10 | 9 | 90
481 | 污水泵 | W915-50-1.5 | 1 | 580 | 580
482 | 无线遥控门铃 | P86-701G | 35 | 55 | 1925
483 | 吸顶换气扇 | 600*600MM | 2 | 380 | 760
484 | 吸顶换气扇 | ARJ-16B | 21 | 110 | 2310
485 | 洗衣机下水管 | * | 2 | 18 | 36
486 | 纤维板 | * | 30 | 68 | 2040
487 | 限位器 | * | 1 | 18 | 18
488 | 线槽板 | 3CM | 50 | 3.5 | 175
489 | 线槽板 | 4CM | 21 | 11 | 231
490 | 线条 | * | 31 | 17 | 527
491 | 箱扣 | * | 7 | 3.5 | 24.5
492 | 箱扣 | 5寸不锈钢 | 3 | 5 | 15
493 | 橡胶轮 | 8寸 | 2 | 53 | 106
494 | 消防门推杆门锁 | M | 3 | 480 | 1440
495 | 消防栓 | * | 1 | 575 | 575
496 | 消防锁杆 | * | 2 | 38 | 76
497 | 消防应急电源 | * | 20 | 65 | 1300
498 | 小便感应器 | * | 5 | 290 | 1450
499 | 压力表 | 0-1.6 | 38 | 28 | 1064
500 | 延时开关 | M | 9 | 38 | 342
501 | 羊毛滚桶 | * | 2 | 9.5 | 19
502 | 羊毛刷 | 3寸 | 10 | 4.5 | 45
503 | 氧气减压阀 | YQJ-12 | 1 | 220 | 220
504 | 氧气接头 | * | 5 | 27 | 135
505 | 遥控浮球阀 | DN100 | 3 | 480 | 1440
506 | 遥控开关 | 四路 | 1 | 65 | 65
507 | 一拖三抽屉锁 | * | 17 | 14 | 238
508 | 医疗车刹车轮 | 3.5寸 | 4 | 75 | 300
509 | 移动门电机减速机 | * | 1 | 870 | 870
510 | 移门吊轨 | * | 2.5 | 45 | 112.5
511 | 移门吊轮 | * | 1 | 48 | 48
512 | 阴角条 | * | 30 | 3 | 90
513 | 油拧 | 6分 | 14 | 12 | 168
514 | 油石 | M | 1 | 18 | 18
515 | 有机玻璃 | 1425*985*5MM | 1 | 235 | 235
516 | 有线电视线 | 1.8米 | 17 | 9 | 153
517 | 圆钢 | DN10 | 2 | 30 | 60
518 | 圆钢 | DN12 | 1 | 55 | 55
519 | 云母片 | 60*60 | 1 | 35 | 35
520 | 云石胶 | * | 1 | 43 | 43
521 | 增强管 | 加厚 | 23 | 8 | 184
522 | 粘合剂 | L | 8 | 32 | 256
523 | 蒸饭铰链 | 5寸 | 2 | 65 | 130
524 | 蒸饭箱拉手 | * | 2 | 95 | 190
525 | 蒸汽截止阀 | 6分 | 1 | 155 | 155
526 | 蒸汽橡胶管 | 19CM | 20 | 24 | 480
527 | 指示灯 | M | 4 | 10 | 40
528 | 指纹密码锁锁芯 | M | 1 | 85 | 85
529 | 重型定向轮 | 5寸 | 10 | 38 | 380
530 | 重型刹车轮 | 5寸 | 23 | 85 | 1955
531 | 重型刹车万向轮 | 6寸 | 4 | 195 | 780
532 | 轴承 | UKP211 | 4 | 85 | 340
533 | 轴承套 | H2311 | 4 | 55 | 220
534 | 轴流风扇 | 12V | 2 | 65 | 130
535 | 轴向压力表 | 0-1.6 | 4 | 56 | 224
536 | 转换接头 304卜申 | 50转32MM | 1 | 27 | 27
537 | 自动门进囗变压器 | BOD170-2 | 1 | 650 | 650
538 | 自动门遥控器 | * | 14 | 52 | 728
539 | 自攻螺丝 | * | 1 | 12 | 12
540 | 自喷漆 | ml | 23 | 12 | 276
541 | 自吸泵头 | 102 | 1 | 310 | 310
542 | 自粘带 | * | 2 | 7 | 14
543 | 组合开关 | * | 4 | 25 | 100
544 | 钻夹头 | * | 1 | 35 | 35
545 | 钻头 | 12cm | 1 | 10 | 10
546 | 钻头 | 8CM | 15 | 9 | 135
547 | 钻尾罗丝 | 4CM | 7 | 54 | 378
548 | 总计 |  |  | 34970.45 | 212610.25