维修说明

本次维修地址在无锡市第五人民医院，维修内容包括以下三项：

- 医院南侧广瑞路安保办公室外侧玻璃门一扇，具体尺寸及玻璃厚度需报名单位现场丈量为准；

- 医院B楼东侧门诊入口处，需拆除现有感应移门，同时制作两扇推开门并安装，推开门需有地锁装置，入口处前厅南侧需制作两块固定玻璃并安装，具体尺寸及玻璃厚度需报名单位现场丈量为准；

- A楼5楼屋面检验科通风柜风管制作安装，并完成通风柜的运行调试，保证通风柜正常运行，具体风管尺寸及长度需报名单位现场丈量为准。