项目技术要求和有关说明
一、招标方式：
公开谈价

二、项目需求和有关说明

（一）项目概述
经电梯维保单位检查A楼1号及B楼1号、6号电梯曳引机钢丝绳、磨损严重，存在安全隐患，需要更换钢丝绳及曳引轮等配件并按照规定要求报相关部门备案。A楼1号、3号、4号以及B楼3号、4号电梯曳引机钢丝绳延伸过长，存在安全隐患，需要截钢丝绳并按照规定要求报相关部门备案。

（二）项目内容：

	设备名称
	型号规格
	层站门数
	钢丝绳
	米数
	备注

	A2
	东芝
ELCOSMO-LL
	15/15/15
	7根
	960
	

	B1
	东芝
ELCOSMO-LL
	14/14/14
	7根
	910
	

	B6
	东芝
ELCOSMO-LL
	11/11/11
	7根
	840
	

	A1
	东芝
ELCOSMO-LL
	15/15/15
	
	
	截钢丝绳

	A3
	东芝
ELCOSMO-LL
	15/15/15
	
	
	截钢丝绳

	A4
	东芝
ELCOSMO-LL
	15/15/15
	
	
	截钢丝绳

	B3
	东芝
ELCOSMO-LL
	14/14/14
	
	
	截钢丝绳

	B4
	东芝
ELCOSMO-LL
	14/14/14
	
	
	截钢丝绳

	钢丝绳更换需采用原厂品牌钢丝绳，钢丝绳长度及规格以现场勘查为准


	设备名称
	型号规格
	层站门数
	曳引轮
	备注

	A2
	东芝
ELCOSMO-LL
	15/15/15
	1个
	

	B1
	东芝
ELCOSMO-LL
	14/14/14
	1个
	

	B6
	东芝
ELCOSMO-LL
	11/11/11
	1个
	

	曳引轮更换需采用原厂品牌曳引轮


（三）技术需求：

1、钢丝绳更换采用原厂品牌钢丝绳，按照规定要求报相关部门备案。

2、提供详细的电梯维修计划、步骤、范围等。对电梯各部件润滑（运行系统、传动系统）以及整机运行情况检查。

3、中标供应商根据采购人指令，按期完成施工任务，并提交验收确认单。

（四）商务需求：

1、在维修施工过程中要保证其他设备的安全，如对其他设备造成的损失要恢复完好并按价赔偿。

2、施工过程中，做好个人安全防护，保证作业安全。如中标方原因造成的安全事故或人员伤亡事故，中标方承担全部的责任。
3、凡涉及设备、材料，采购前其品牌、质量、规格等必须获得采购人的书面确认。
4、中标供应商施工期间材料的运输和堆放需按照采购人单位相关制度要求，不得随意运输和堆放。施工工具需妥善保存并配备安全防护措施。
5、中标供应商施工现场应当具有安全防护措施，比如施工围挡、警示牌、防护隔离栏等，切实保障施工区域及周边行人的安全。
6、中标供应商需合理安排施工计划，按照采购人要求，在非业务时间段进行施工。确保在要求工期内完工并通过采购人验收。
7、完工期：中标供应商接到院方指令后须10天内完成。
8、质保期：自验收合格之日起2年。质保期内，凡因中标供应商施工质量问题产生的修理费用由中标供应商承担，并由中标供应商负责在两个日历天内完成修复。如中标供应商无法按期完成修复，由采购人另行安排修复，相关费用由中标供应商承担。

（五）付款方式:经院方验收合格后支付合同金额的90%，质保期满支付合同金额的10%。支付周期根据医院审批流程和账期执行。

